## 1.Paslaugos
Sąlygų 2 priedo 5 priedėlis. Paslaugos
| Projekto pavadinimas | /nurodyti pavadinimą/
| Objektas | /nurodyti pavadinimą/
| Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
| Priedėlis | Sąlygų 2 priedo 5 priedėlis. Paslaugos
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 1 darbalapis. Paslaugos
Eil. Nr. | Paslaugos | Paslaugų teikimo preliminari kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma VPSP sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis
1. | Paslaugų bendrosios specifikacijos
1.1. | Sutarties administravimas ir valdymas.
1.2. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis |  |  | Kandidatas / Dalyvis Sprendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
2. | Paslaugų specialiosios specifikacijos
2.1. | Techninės priežiūros paslaugos. Teritorijos infrastruktūros elementų ir priklausinių teritorijoje techninė priežiūra ir gedimų šalinimas
2.3. | Atnaujinimo ir remonto darbai / paslaugos
2.4. | Registravimo įrankio paslaugos
2.2. | Kitos paslaugos
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Paslaugų sąrašas Skelbiamų derybų metu gali būti tikslinami. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę tikslinti Paslaugų sąrašą, apimtis.
2. Paslaugų teikimo detali informacija ir aprasymas, kaip šių Paslaugų teikimo Pasiūlymo priedas, turi būti pateikiamas "Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plane" prie konkrečios Paslaugos aprašymo.

## 2. Techninė priežiūra
Sąlygų 2 priedo 5 priedėlis. Paslaugos.
| Projekto pavadinimas | /nurodyti pavadinimą/
| Objektas | /nurodyti pavadinimą/
| Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
| Priedėlis | Sąlygų 2 priedo 5 priedėlis. Paslaugos.
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2 darbalapis. Techninė priežiūra
Techninės priežiūros paslaugų apimtys, jų teikimo periodiškumas, detalus paslaugų aprašymas ir kaina.
Kodas | Sistema/Sritis | Paslaugos | Kandidato / Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas, siūlomos paslaugos detalus aprašymas ir kaina |  |  |  | Kandidato / Dalyvio siūloma paslaugų teikimo bendra kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  | Mokslo paskirties pastatas |  | Teritorija ir lauko inžineriniai tinklai (sklypo ribose)
|  |  | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas. Dalyvis nurodo, kur pateikiama detali informacija Paslaugų teikimo plane (skyrius, punktas ir pan.). Informacja pildoma pateikiant Pasiūlymą | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas. Dalyvis nurodo, kur pateikiama detali informacija Paslaugų teikimo plane (skyrius, punktas ir pan.). Informacja pildoma pateikiant Pasiūlymą
|  |  | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis
ŠVS | Šildymo sistemos bei įrenginiai | Šildymo ir vėsinimo sistemos bei įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo
ŠP | Šilumos punktas | Šilumos punkto sistemos bei įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo
VKS | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos ir įrenginiai | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
KVS | Karšto vandens sistemos ir įrenginiai | Karšto vandens sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
VS | Vandentiekio sistemos ir įrenginiai | Vandentiekio sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
NS | Buitinių nuotekų sistemos ir įrenginiai | Nuotekų sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
SAN | Santechniniai prietaisai | Santechniniai prietaisai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
LS | Lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai | Lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
ES | Elektros sistemos ir įrenginiai | Elektros sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
ASS | Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai | Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo
JKS | Judėjimo kontrolės sistemos ir įrenginiai | Judėjimo kontrolės sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
VSS | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
TRS | Telekomunikacijų ir ryšių informacijos perdavimo sistemos ir įrenginiai | Telekomunikacijų ir techniniai informacijos perdavimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
AS | Automatizavimo sistemos ir įrenginiai | Automatizavimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
DŠS | Dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai | Ventiliacijos ir dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
PGGS | Priešgaisrinė sauga, gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai | Priešgaisrinių ir gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
DS | Dujotiekio sistema ir įrenginiai | Dujotiekio sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
KL | Keleiviniai liftai | Keleivinių liftų sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas. |  |  | Netaikoma | Netaikoma
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
TKL | Techniniai, krovininiai liftai, keltuvai ir transporterių įrenginiai | Techniniai, krovininiai liftai, keltuvai ir transporterių įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
SNS | Specifinio naudojimo įrenginiai (pvz. vartai/užtvarai/džiovinimo įrenginiai, transporto plovimo įranga ir pan.) | Specifinio naudojimo kiti baldai, įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
STP | Statinių (įskaitant kelius ) ir jų konstrukcijų, apdailos ir kitų elementų priežiūra | Statinys ir jo elementai veikia pagal paskirtį | Netaikoma | Netaikoma
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl statinių naudojimo.
TIP | Teritorijos infrastruktūros elementų ir priklausinių teritorijoje priežiūra | Teritorijos infrastruktūros elementai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas. | Netaikoma | Netaikoma
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl statinių naudojimo.
VAT | Visų sistemų avarinės tarnybos | Yra užtikrinamas avarinių tarnybų paslaugų teikimas ištisą parą (sudarytos atitinkamos sutartys su avarinėmis tarnybomis arba turimi nuosavi resursai).
PSVV | Priešgaisrinės saugos veiklos vykdymas | a. Priešgaisrinės saugos atitiktį galiojantiems reglamentams; b. Priešgaisrinės saugos įrangos priežiūrą ir kontrolę; c. Prevencines priešgaisrinės saugos patikras siekiant nustatyti galimą gaisro pavojų; e. Priešgaisrinės saugos taisyklių nustatymą ir atnaujinimą, procedūrų vykdymą ir ženklinimą visose horizontalaus judėjimo zonose, taip pat laiptinėse ir liftuose; f. Priešgaisrinės saugos signalizacijų valdymą;
M | Eksploatuotojo darbuotojų, atsakingų už saugos valdymą, mokymą, įskaitant mokymą susijusiems darbuotojams | Mokymo sesijos bus susijusios su: j. Apsaugos nuo gaisro ir priešgaisrinės saugos priemonėmis; k. Teritorijoje esančia technine įranga; l. Reglamentų reikalavimais, susijusiais su priešgaisrine sauga; m. Gesintuvų naudojimu atliekant pratybas su tikra ugnimi, naudojant skirtingų tipų įrangą; n. Avarinės intervencijos manevrais pastatų viduje.
BA | Baldai | Baldai tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinka gamintojo charakteristikas
| Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [6 empty] | Kandidatas / Dalyvis Sprendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
Pvz.:pastato automatinės valdymo sistemos (angl. BMS). Jeigu taikoma
Pvz.: antrinis lietaus ir/ar nuotekų vandens panaudojimo sistemos ir įrenginiai. Jeigu taikoma
Objekto bendras plotas (kv.m.)
Techninės priežiūro paslaugų vykdymo Objekto dalyje 1 kv.m. kaina per 1 metus (Eur be PVM) |  |  | 1 kv.m. kaina per 1 metus (Eur be PVM) |  | 1 kv.m. kaina per 1 metus (Eur be PVM) |  | per 1 metus (Eur be PVM) | per 12 metų (Eur be PVM)
Techninės priežiūro paslaugų kaina per metus vienoje nurodytoje Objekto dalyje (Eur be PVM)
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Paslaugų sąrašas orientacinis, Skelbiamų derybų (arba Konkurencinio dialogo) metu gali būti tikslinamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
2. Paslaugos Sutarties laikotarpiu turi būti vykdomos kaip numatyta Privataus subjekto Paslaugų teikimo plane.
3. Paslaugos turi būti vykdomos vadovautis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir kitais galiojančiais teisės aktais ir normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais ir normomis, reglamentuojančiais inžinerinių sistemų ir įrenginių priežiūrą.
4. Statinių ir inžinerinių sistemų bei įrenginių bendroji ir techninė priežiūra, ir pastebėtų gedimų ar sutrikimų šalinimas vykdomas nuolat ir nurodytu periodiškumu atliekami planiniai ir/arba teisės aktų reikalaujami patikrinimai.
Sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį - Kandidatas / Dalyvis turi įsivertinti statinių, inžinerinių sistemų ir teritorijos infrastruktūros elementų techninę priežiūrą, pilną jų aptarnavimą ir remontą, pastabėtų trūkumų šalinimą ir jei būtina, papildomų priemonių įdiegimą, kad būtų užtiktinamas jų veikimas ir funkcionavimas pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai – įrašai statinio techninės priežiūros žurnale, pažymint atliktas apžiūras ir patikras, pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, numatomas priemones pastebėtiems defektams pašalinti. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti. Vizualiai tikrinama inžinerinės sistemos ir įrenginiai, gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. Į nuolatinius stebėjimus neįeina periodinės ir specializuotos apžiūros.
Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro:
Periodinės apžiūros - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal gamintojo nurodymus ir specifikacijas. Vizualiai tikrinama inžinerinės sistemos ir įrenginiai, gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. Kasmetinės apžiūros - statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės sistemos ir įrangos apžiūros, kurios atliekamos prieš prasidedant žiemos sezonui ir (ar) pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio ir inžinerinės sistemos naudojimo ypatumus). Atliekami įrašai patikros žurnaluose.
Specializuotos apžiūros - Valdžios ar Privataus subjekto sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie statinį, inžinerinias sistemas ar įrangą tam tikru aspektu, ar atliekamas auditas (energetinis, ekonominis ar kitas.). Atliekami įrašai patikros žurnaluose. Neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, ir (ar) inžinerinių sistemų avarijų, sukėlusių pavojingas situacijas žmonių saugumui ir statinių konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Valdžios subjekto ar Privataus subjekto techniniam prižiūrėtojui. Atliekami įrašai patikros žurnaluose.
5. Siūlomas Paslaugos dažnumas, periodiškimas:
| Kandidato / Dalyvio siūlomos Paslaugos periodiškumas Paslaugų plane. Kandidatas / Dalyvis pasiūlydamas Paslaugos periodiškumą, papildomai pateiktoje informacijoje turi nurodyti numatytas darbo valandas, kada numatomas Paslaugos suteikimas ir kitas papildomas sąlygas (jei tokios numatomos). |  |  | Nuolat
1 kartai per savaitę
3 kartai per savaitę
5 kartai per savaitę
7 kartai per savaitę
1 kartą per mėnesį
2 kartai per mėnesį
1 kartą per metus
2 kartus per metus
4 kartus per metus
Pagal poreikį
| Jei Kandidato / Dalyvio numatyta kitaip ir (arba) nenumatyta vykdyti ir (arba) nėra tokios Paslaugos/sistemos/srities |  |  | Nevykdoma
| Kandidatas / Dalyvis gali siūlyti kitas Paslaugų apimtis ir (arba) kitus periodiškumus. |  |  | Siūlo Dalyvis
6. Paslaugų teikimo detali informacija ir Paslaugos detalus aprašymas, kaip šių Paslaugų teikimo Sprendinio / Pasiūlymo priedas, turi būti pateikiamas "Infrastruktūros sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plane" prie konkrečios Paslaugos aprašymo (Techninės priežiūros paslaugos) .
7. Gedimo šalinimo ir/ar avarijos likvidavimo atveju objektas (jo dalys) turi būti atstatyta/os iki projektinio galingumo.

## 3. Registravimo įrankis
Sąlygų 2 priedo 5 priedėlis. Paslaugos.
| Projekto pavadinimas | /nurodyti pavadinimą/
| Objektas | /nurodyti pavadinimą/
| Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
| Priedėlis | Sąlygų 2 priedo 5 priedėlis. Paslaugos.
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 3 darbalapis. Registravimo įrankis
Kodas | Sistema/Sritis | Paslaugos | Paslaugos aprašymas. Kandidatas / Dalyvis nurodo, kur pateikiama detali informacija Paslaugų teikimo plane (skyrius, punktas ir pan.). Informacja pildoma pateikiant Pasiūlymą | Kandidato / Dalyvio siūloma registravimo įrankio kaina per vienus metus Paslaugų teikimo laikotarpiu (Eur be PVM) | Bendra suma paslaugų teikimo Paslaugų teikimo laikotarpiu (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  | pildo Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis
RĮ | Registravimo įrankis | Registravimo įrankio funkcijoms vykdyti gali būti naudojamas įprastas internetinis ryšys (priskirti IP adresai) ir atskiri techniniai pastatų kompiuterinio / telefoninio ryšio tinklai. Registravimo įrankio tikslai ir aprėptys pateikti Specifikacijose ir Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 3 priedėlyje Išskaitų mechanizmas.
Pranešimų ir (ar) Paslaugų neatitikimų / pažeidimų registravimas. Įrašus atlieka Valdžios subjektas, Privatus subjektas arba automatiškai automatinė sistema (inžinerinių sistemų automatika): • Suteikiamas unikalus užklausimo ar pranešimo numeris; • Pranešimo ir (ar) Paslaugų pažeidimo registravimo data ir laikas; • Pranešimo ir (ar) Paslaugų pažeidimą užregistravusio pranešimą asmens vardas, pavardė, kontaktai (kai asmuo, įregistravęs užklausimą ar pranešimą, pateikia tokią informaciją) arba identifikuojama automatinė sistema; • Paslaugų pažeidimo vieta (pastatas, aukštas, patalpos Nr.); • Trumpas paslaugos pažeidimo aprašymas.
Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų identifikavimas (įrašus atlieka Privatus subjektas) : • Pranešimo ir Paslaugų pažeidimo Privataus subjekto identifikavimo data, laikas; • Paslaugų pažeidimo tiksliai identifikuojama-patikslinta Kodas/Sistema/Sritis; • Paslaugų pažeidimo tiksliai Privataus subjekto identifikuojama-patikslinta vieta (pastatas, aukštas, patalpos Nr.); • Paslaugų pažeidimo identifikavimas, priskiriant Kokybės ar Funkcionavimo pažeidimui (KP ar FP). • Paslaugų pažeidimo įtakotą Funkcinį sektorių, priskiriant Funkcionavimo pažeidimui lygį (A,B,C,D) • Paslaugų pažeidimui priskirtas Ištaisymo laikas (ištaisymo trukmė, ištaisymo data ir laikas).
Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų šalinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas): • Paslaugų pažeidimo informaciją, susijusia su ištaisymo laiko bei apie naudotus veiksmus, kurių buvo imtasi, ištaisymui numatomas taikytinas priemones ir (ar) prašymo teikimas dėl ištaisymo laiko pratesimo taikymo galimybės, įrašus atlieka Privatus subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymui taikomoms priemonėms Valdžios subjekto pritarimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios subjektas.
Pranešimų ir (ar) Paslaugų neatitikimų / pažeidimų ištaisymas ir vertinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas: • Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto pateikimas (aprašymas, vieta, data, laikas), įrašus atlieka Privatus subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto patvirtinimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymo įvertinimas, vadovaujantis Išskaitų mechanizmo nuostatomis.
Visa informacija privalo būti užregistruojama Registravimo įrankiu ir saugoma. Automatiniu būdu į Registravimo įrankį turi būti perduodama informacija: elektros tiekimo sutrikimas pastatui, elektros tiekimo sutrikimas technologinėms patalpoms, priešgaisrinės signalizacijos gedimai, vėsinimo sutrikimai technologinėms patalpos, pastato šilumos punkto veikimo sutrikimai, vandens tiekimo pastatui sutrikimas. Apie pažeidimų registravimą, ištaisymą ir kitą eigą, ataskaitos formuojamos Registravimo įrankiu ir tai yra sudėtinė Privataus subjekto mėnesinės ataskaitos dalis.
Siūlo Kandidatas / Dalyvis
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Paslaugų teikimo detali informacija ir konkrečios Paslaugos detalus aprasymas, kaip šių Paslaugų teikimo Pasiūlymo priedas, turi būti pateikiamas "Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plane" prie konkrečios Paslaugos aprašymo (Registravimo įrankio paslaugos).
2. Paslauga (aprašymas, apimtis, kt. sąlygos) Skelbiamų derybų metu gali būti tikslinama.
3. Privatus subjektas, teikiant Registravimo įrankio Paslaugas, turi laiku reaguoti ir pašalinti pažeidimus, kaip nurodyta Išskaitų mechanizmo nuostatose.