## 1. Darbai. Bendroji informacija
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
Projekto pavadinimas
Objektas
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Darbalapis | 1 darbalapis. Darbai. Bendroji informacija
Eil. Nr. | Darbai | Sritis/etapas | Darbų etapo kaina (Eur be PVM) | Pastabos
|  | pildo Valdžios subjektas. Teikiant Sprendinį / Pasiūlymą, informaciją "Siūlo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Kandidato / Dalyvio pateikiama informacija, susijusi su Infrastruktūros sukūrimo planu. Infrastruktūros sukūrimo plane pateikiama detali Darbų ir jų etapų informacija, o šiame dokumente pateikiamos kainos.
1. | Projektavimas | Projektinių pasiūlymų parengimas
Techninio projekto parengimas
Darbo projekto parengimas
Bendrosios projekto ekspertizės atlikimas
Statybą leidžiančio dokumento gavimas
|  | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis |  | Kandidatas / Dalyvis Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
Bendra projektavimo kaina:
2. | Statyba | Sklypo teritorijos infrastruktūra, statinių įrengimas (be lauko inžinerinių tinklų)
Lauko inžineriniai tinklai sklypo ribose
|  | Lauko inžinerinių tinklai ir infrastruktūra už sklypo ribų (jeigu taikoma) |  | Kandidato / Dalyvio pateikiama informacija, jei vykdomi darbai už sklypo ribų (įvažiavimas į sklypą, keliai, gatvės, lauko inžinerinių tinklų prisijungimas ir pan.)
....... paskirties pastatas
Kitos paskirties pastatas (jeigu taikoma)
Statybų techninė priežiūra
|  | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis |  | Kandidato / Dalyvis Sprendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
Bendra statybos kaina:
3. | Baldai/įranga* | Baldai ir įranga (kurią perka Privatus subjektas (PS)).
Baldų ir įrangos sumontavimas (PS).
Bendra baldų/įrangos kaina:
|  | Bendra Darbų kaina (Eur be PVM) |  | Darbų ir jų etapų kainos turi sutapti su FVM nurodomais duomenimis, bei šio priedėlio kituose darbalapiuose pateikiama informacija (kaina).
PASTABOS:
Darbų (etapų) kainos turi sutapti su FVM nurodomais duomenimis, bei šio dokumento kituose darbalapiuose pateikiama informacija (kaina).
*5 darbalapyje nurodyta, kokius baldus ir įrangą perka ir montuoja Privatus subjektas.

## 2.Teritorija
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
Projekto pavadinimas
| Objektas | ... paskirties pastatas
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 1 darbalapis. Teritorija
Eil. Nr. | Teritorijos elementų/ statinio/erdvės pavadinimas | Teritorijos elementų/ statinio/erdvės reikšmingumo lygis (A,B,C ar D lygis) | Orientacinis plotas (kv.m) (jeigu yra poreikis nustatyti) | Vietų skaičius ir (ar) kiti rodikliai (jeigu taikoma) | Teritorijos elementų/ statinio/ erdvės poreikių aprašymas ir keliami Specialieji reikalavimai (jeigu tokie yra) | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
1. | Sklypo teritorijos infrastruktūros įrengimo darbai (be lauko inžinerinių tinklų) | [7 empty] | Kaina turi sutapti su 1 darbalapio Darbų etapo kaina
Sporto zona
Futbolo aikštelė
Krepšinio aikštelė
Kitos aikštelės
Poilsio zonos (pavėsinės, suoliukai, šiukšliadėžės)
Kiemeliai renginiams
Mokomųjų bandymo zona
Ūkio aikštelė
Automobilių stovėjimo aikštelė darbuotojams
Automobilių stovėjimo aikštelė tėvams
Dviračių stovėjimo aikštelė, dviračių stovai
Važiuojamoji dalis
Pėsčiųjų takai ir šaligatviai
Stoginė tarnybiniams automobiliams
Želdiniai (veja, medžiai, krūmai)
Teritorijos aptvėrimas, tvora, vartai
Šiukšlių ir atliekų rūšiavimo konteineriai
| Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [7 empty] | Kandidatas / Dalyvis Sprendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
| Sklypo lauko inžineriniai tinklai | [7 empty] | Kaina turi sutapti su 1 darbalapio Darbų etapo kaina
| Lauko šilumos tinklai |  |  |  | Pagal prisijungimo technines sąlygas |  |  |  | Valdžios subjektas pirkimo metu pateikia žinomas technines sąlygas. Kandidatas / Dalyvis atsakingas už techninių salygų tinkamumą ir jų gavimą vykdant projektą
| Lauko vandentiekio tinklai |  |  |  | Pagal prisijungimo technines sąlygas
| Lauko buitinių nuotekų tinklai |  |  |  | Pagal prisijungimo technines sąlygas
| Lauko lietaus nuotekų tinklai |  |  |  | Pagal prisijungimo technines sąlygas
| Lauko dujotiekio tinklai |  |  |  | Pagal prisijungimo technines sąlygas
| Lauko elektros tinklai |  |  |  | Pagal prisijungimo technines sąlygas
| Lauko telekomunikacinių (ryšių) tinklai |  |  |  | Pagal prisijungimo technines sąlygas
Teritorijoje sumontuojamos atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo sistemos ir įrenginiai
| Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [7 empty] | Kandidatas /Dalyvis Sprendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
3. | Lauko inžinerinių tinklai ir infrastruktūra už sklypo ribų (jeigu taikoma) | [7 empty] | Kaina turi sutapti su 1 darbalapio Darbų etapo kaina
| Įvažiavimas į sklypą, keliai, gatvės (kai numatyta projekte) |  |  |  | Pagal projektavimo tech. sąlygas
| Lauko inžineriniai tinklai už sklypo ribų |  |  |  | Pagal projektavimo tech. sąlygas
| Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [7 empty] | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
[7 empty] | Bendra kaina (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į objekto dalies ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus Ojektų, patalpų, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus , normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Ten kur įmanoma ir racionalu, Objekto ar kito statinio dalies sukūrimo kainą reikia detalizuoti išskiriant atskiras statinio dalies ar komponentus ir nurodyti numatomo atitinkamos dalies ar komponento kainą.

## 3.Pastatų sūkurimas. Poreikiai
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
Projekto pavadinimas
| Objektas |  | Mokykla 1
| Statybos rūšis |  | [Nauja statyba, rekonstravimas, remontas]
| Sąlygų priedas |  | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis |  | 2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) |  | 3 darbalapis. Pastatų sūkurimas. Poreikiai
Eil. Nr. | Patalpos/erdvės/funkciniso bloko pavadinimas | Patalpos/ erdvės/ funkciniso bloko reikšmingumo lygis (A,B,C ir D) | Orientacinis plotas (kv.m) (jeigu yra poreikis nustatyti) | Vartotojų skaičius (kompiuterinė darbo vieta (kdv.), darbo vieta (d.v)) | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Kandidato / Dalyvio siūlomas patalpos/erdvės/funkcinio bloko plotas kv.m. | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą; patalpų numeracija pagal elsplikacijas brėžiniuose). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
Mokslo paskirties pastatas
Bendro naudojimo patalpos
Tambūras
Vertibiulis
Koridorius
Laiptinė
Rūbinė
Ikimokyklinio ugdymo klasės
.... klasės (klasių skaičius)
Virtuvė
Tualetai su prausyklomis
1-4 klasių kabinetai
.... klasės (klasių skaičius)
5-9 klasių kabinetai
.... klasės (klasių skaičius)
10-12 klasių kabinetai
.... klasės (klasių skaičius)
Užsiėmimų kabinetai ir klasės
Žaidimų ir poilsio kambarys
Biblioteka, skaitykla
Biologijos kabinetas
Fizikos klasė
Chemijos kabinetas
Chemijos laboranto kambarys
Informatikos klasė
Technologijų (buities darbų) kabinetas
Technologijų (medžio ir metalo apdirbimo) dirbtuvės
Muzikos klasė
Tikybos klasė
Mokinių sanitarinės patalpos mokyklos pastate
Mergaičių tualetai su prausyklomis
Mergaičių higienos kambarys (1 kabina)
Berniukų tualetai su prausyklomis
Maisto bloko patalpos
Valgyklos salė
Bufetas
Maisto gaminimo patalpa
Maisto bloko darbuotojų buitinė patalpa
Sandėliai
Sporto bloko patalpos
Sporto salė
Trenerio patalpa
Mergaičių persirengimo patalpa prie sporto salės
Mergaičių dušų patalpa
Tualetas ir prausykla
Berniukų persirengimo patalpa prie sporto salės
Berniukų dušų patalpa
Tualetas ir prausykla
Aktų (choreografijos) salės bloko patalpos
Salė
Scena
Inventoriaus patalpa
Administracijos ir personalo patalpos
Raštinė
Direktoriaus kabinetas
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinetas
Mokytojų kambarys
Specialiojo pedagogo kabinetas
Socialinio pedagogo kabinetas
Logopedo kabinetas
Psichologo kabinetas
Sveikatos specialisto kabinetas
Budėtojo patalpa
Tualetas pritaikytas ŽN
Moterų tualetas ir prausykla
Moterų higienos kambarys (1 kabina)
Vyrų tualetas tualetas ir prausykla
Valytojų patalpa
Valymo inventoriaus laikymo patalpa
Techninės patalpos
Vandentiekio tinklų patalpa
Elektros tinklų patalpa
Šilumos tinklų (katilinės) patalpa
Vėdinimo įrenginių patalpa
Ryšių tinklų patalpa
Pagalbinės patalpos
Teritorijos priežiūros inventoriaus patalpa
Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis
Kitos paskirties pastatas (jeigu taikoma)
Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis
[8 empty] | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra OPTIMIZAVIMO KAINA (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas Specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į Objekto ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus objektų, patalpų, erdvių, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus, normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas / Dalyvis Sprendinyje gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Valdžios subjektas suskirsto patalpas/erdves/funkcinius blokus pagal reikšmingumo lygius į funkcinių sektorių reikšmingumo A,B,C ir D lygius (Specifikacijų punktas "Funkciniai sektoriai").
5. Lentelėje pateikti plotai yra orientaciniai ir gali keistis atsižvelgiant į Darbus reguliuojančių teisės aktų bei Specifikacijų reikalavimų išpildymą.
6. Technologinėse patalpose turi būti įrengta kondicionavimo sistema, užtikrinanti šiose patalpose sumontuotos įrangos tinkamą darbo rėžimą. Parametrai parenkami vadovaujantis kompiuterinio tinklo įrangos gamintojų rekomendacijomis. Patalpų temperatūros nukrypimai turi būti automatiškai registruojami į Registravimo įrankį.
7. Lentelėje nurodytas technologinių patalpų dydis yra orientacinis, jis tikslinamas įvertinant planuojamus sumontuoti įrangos kiekius. Patalpos dydis turi leisti patogiai prieiti prie komutacinių spintų, vykdyti įrangos priežiūrą.
10. Techologoinės patalpos neturėtų būti įrengiamos po sanitariniais mazgais ir kitose vietose, kur yra aukšta užliejimo vandeniu rizika.

## 4.Pastatų sūkurimas. Statyba
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
Projekto pavadinimas
| Objektas | Mokykla 1
| Statybos rūšis | [Nauja statyba, rekonstravimas, remontas]
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 4 darbalapis. Pastatų sūkurimas. Statyba
Eil. Nr. | Statinio dalis/ Sistema/Sritis | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | pildo Valdžios subjektas (jeigu žinomi ir taikomi spec. reikalavimai) | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
Mokslo paskirties pastatas
1. | Pastato konstrukcijos ir kiti elementai
| Pamatai | Pamatų tipas, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos medžiagas,
| Laikančiosios išorinės sienos | Laikančios išorinės sienos, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos medžiagas,
| Nelaikančiosios išorinės sienos | Neaikančios išorinės sienos, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos sluoksnius.
| Perdangos ant grunto | Konstrukcija, izoliacijos tipai ir sluoksniai
| Perdangos tarp aukštų | Konstrukcija, izoliacijos tipai ir sluoksniai
| Stogas | Stogų konstrukcija, izoliacijos tipai ir sluoksniai bei apdaila. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema. Stogo apsauginiai turėklai, praėjimo takai, apsauginės grotelės, sniegą sulaikančios grotelės, priešgaisrinės kopėčios.
| Laikančiosios vidinės sienos | Laikančios vidinės sienos, įskaitant konstrukcijas, izoliacijos ir apdailos sluoksnius.
| Nelaikančiosios vidinės sienos | Nelaikančios vidinės sienos, įskaitant konstrukcijas, izoliacijos, apdailos sluoksnius.
| Konstrukciniai elementai | Laiptų, rampų, balkonų, lodžijų konstrukcijos, įskaitant dangas
| Pertvaros | Pertvarų tipas, konstrukcija, apdaila.
| Grindų apdaila | Grindų tipas, konstrukcija, apdaila. Išskiriamos pagrindinės patalpų grupės - koridoriai, holai, administracinės patalpos, tarnybinės patalpos, techninės pagalbinės patalpos,
| Sienų apdaila | Sienų konstrukcijos tipas, karkaso užpildai, apdaila.
| Lubų apdaila | Lubų tipas, konstrukcija, apdaila.
| Lauko durys ir langai | Langai ir vitrinos, durys ir vartai, įskaitant palanges, apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus, mikroventiliacijos elementus ir kitus įrengtus elementus.
| Stoglangiai | Stoglangiai, stogų liukai, įskaitant apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus, ventiliacijos elementus ir kitus įrengtus elementus.
| Vidaus durys ir vitrinos | Vidaus patalpų langai ir vitrinos, durys ir vartai, įskaitant palanges, apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus ir kitus įrengtus elementus.
| Apsauga nuo saulės | Roletai, markizės ir žaliuzės, įskaitant pavaros mechanizmus. Tekstilės gaminiai, pvz., užuolaidos, langų uždangalai.
| Specialūs įmontuoti elementai | Grotos, turėklai, porankiai, dekoro ir uždengimo elementai (šviesduobių uždengimas ir t.t.).
Kita
Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis
2. | Pastato vidaus inžinerinės sistemos
| Šildymo sistemos bei įrenginiai | Šilumos tiekimas. Šildymo sistema, šilumos gamyba. šildymo vamzdynai ir kt. Radiatoriai, grindinio šildymo, spindulinio šildymo sistemos ir kt. Apskaita.
| Vėdinimo ir vėsinimo sistemos ir įrenginiai | Oro tiekimo ir nutraukimo įrenginiai su arba be oro apdorojimo funkcijos. Ventiliacinė įranga. Techninių oro įrenginių vėdinimo sistemos, ortakiai ir vamzdynai, ventiliacinės angos ir grotelės. Vėsinimo sistemos, ortakiai ir vamzdynai.
| Vandentiekio sistemos ir įrenginiai | Vandens tiekimo vamzdynai, sanitariniai objektai, filtrai. Geriamojo vandens tiekimas. Apskaita.
| Karšto vandens sistemos ir įrenginiai | Vandens tiekimo vamzdynai, sanitariniai objektai, filtrai. Karšto vandens tiekimas. Apskaita.
| Buitinių nuotekų sistemos ir įrenginiai | Nutekamųjų vandenų vamzdynai, nutekamųjų vandenų surinkimo įrenginiai, nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginiai. Nuotekų valymo įrenginiai
| Lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai | Nutekamųjų vandenų vamzdynai, nutekamųjų vandenų surinkimo įrenginiai, nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginiai
| Elektros sistemos ir įrenginiai | Aukštosios ir/ar vidutinės įtampos paskirstymo įrenginiai. Elektros energijos generatoriai, įskaitant aušinimo, išmetamųjų dujų ir kuro tiekimo sistemas, centrinę akumuliatorių ir nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo įrangą, fotogalvanines sistemas. Kabeliai, laidai, antriniai skirstytuvai, tiesimo sistemos, instaliaciniai prietaisai. Stacionarūs šviestuvai, įskaitant elektros lempas. Žaibosauga, žaibolaidžių ir įžeminimo sistemos. Elektros energijos apskaita.
| Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai | Saugomos zonos, pažeidimo aptikimo techninės priemonės.
| Judėjimo kontrolės sistemos ir įrenginiai | Elektromagnetinės ar mechaninės spynos. Kompiuterizuota judėjimo valdymo ir kontrolės sistema
| Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai | Vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo įrašymo, saugojimo ir atvaizdavimo priemonės
| Telekomunikacijų ir ryšių informacijos perdavimo sistemos ir įrenginiai | Ryši tinklo paskirtis, komutacinės spintų vietos pastate, tinklo komutatoriai, priedai ir kita įranga
| Automatizavimo sistemos ir įrenginiai | Automatizuotos sistemos, valdymo ir kontrolės įrenginiai, programavimo įrenginiai, sensoriai ir aktyvatoriai, ryšių susikirtimo stotelės, programinė automatizuotų stočių įranga.
| Dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai | Dūmų šalinimo sistema, ortakiai ir įranga.
| Priešgaisrinių, gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai | Priešgaisrinis vandentiekis, gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemos
| Dujotiekio sistema ir įrenginiai | Dujotiekio vamzdynai, katilai, sistema ir kita įranga. Apskaita.
| Keleiviniai liftai | Keleiviniai liftai, keliamoji galia, techninė įranga. Liftų tarp aukštų prieinamumo ir iškvietimo sistemos.
| Techniniai, krovininiai liftai, keltuvai ir transporterių įrenginiai | Techninių krovininiai liftų tarp aukštų prieinamumo ir iškvietimo sistemos, keltuvų ir transporterių tipas, keliamoji galia, įranga.
| Specifinio naudojimo įrenginiai | Specialios tikslinės paskirties įmontuoti elementai. Kelrodžiai, informaciniai ir orientaciniai skydai, spalvinės nukreipiamosios sistemos.
| Pastate sumontuojamos atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia sistemų ir įrenginių aprašymą ir techninius parametrus, siūlomos sumontuoti įrangos duomenis (vieta pastate, kokie galingumai, charakteristikos ir t.t.)
Kita
3. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis
|  |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra OPTIMIZAVIMO KAINA (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į objekto dalies ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus Ojektų, patalpų, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus , normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Ten kur įmanoma ir racionalu, Objekto ar kito statinio dalies sukūrimo kainą reikia detalizuoti išskiriant atskiras statinio dalies ar komponentus ir nurodyti numatomo atitinkamos dalies ar komponento kainą.

## 5. Baldai, įranga
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
Projekto pavadinimas
| Objektas | ... paskirties pastatas
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 4 darbalapis. Baldai ir įranga
Eil. Nr. | Patalpos/erdvės/funkciniso bloko pavadinimas | Baldų/įrangos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Specialiųjų reikalavimai baldams/įrangai (jeigu taikoma) | Kas perka baldus/įrangą (PS/VS) | Baldų/įrangos kaina (Eur be PVM) | Baldų/įrangos sumontavimo kaina (Eur be PVM) (jeigu taikoma) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Srendinio skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)) | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | pildo Valdžios subjektas | pildo Valdžios subjektas | pildo Valdžios subjektas | pildo Valdžios subjektas | pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
Mokslo paskirties pastatas
Bendro naudojimo patalpos
Tambūras
Vertibiulis
Koridorius
Laiptinė
Rūbinė
Ikimokyklinio ugdymo klasės
.... klasės (klasių skaičius)
Virtuvė
Tualetai su prausyklomis
1-4 klasių kabinetai
.... klasės (klasių skaičius)
5-9 klasių kabinetai
.... klasės (klasių skaičius)
10-12 klasių kabinetai
.... klasės (klasių skaičius)
Užsiėmimų kabinetai ir klasės
Žaidimų ir poilsio kambarys
Biblioteka, skaitykla
Biologijos kabinetas
Fizikos klasė
Chemijos kabinetas
Chemijos laboranto kambarys
Informatikos klasė
Technologijų (buities darbų) kabinetas
Technologijų (medžio ir metalo apdirbimo) dirbtuvės
Muzikos klasė
Tikybos klasė
Mokinių sanitarinės patalpos mokyklos pastate
Mergaičių tualetai su prausyklomis
Mergaičių higienos kambarys (1 kabina)
Berniukų tualetai su prausyklomis
Maisto bloko patalpos
Valgyklos salė
Bufetas
Maisto gaminimo patalpa
Maisto bloko darbuotojų buitinė patalpa
Sandėliai
Sporto bloko patalpos
Sporto salė
Trenerio patalpa
Mergaičių persirengimo patalpa prie sporto salės
Mergaičių dušų patalpa
Tualetas ir prausykla
Berniukų persirengimo patalpa prie sporto salės
Berniukų dušų patalpa
Tualetas ir prausykla
Aktų (choreografijos) salės bloko patalpos
Salė
Scena
Inventoriaus patalpa
Administracijos ir personalo patalpos
Raštinė
Direktoriaus kabinetas
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinetas
Mokytojų kambarys
Specialiojo pedagogo kabinetas
Socialinio pedagogo kabinetas
Logopedo kabinetas
Psichologo kabinetas
Sveikatos specialisto kabinetas
Budėtojo patalpa
Tualetas pritaikytas ŽN
Moterų tualetas ir prausykla
Moterų higienos kambarys (1 kabina)
Vyrų tualetas tualetas ir prausykla
Valytojų patalpa
Valymo inventoriaus laikymo patalpa
Techninės patalpos
Vandentiekio tinklų patalpa
Elektros tinklų patalpa
Šilumos tinklų (katilinės) patalpa
Vėdinimo įrenginių patalpa
Ryšių tinklų patalpa
Pagalbinės patalpos
Teritorijos priežiūros inventoriaus patalpa
Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis
Bendra suma (Mokslo paskirties pastatas, Eur be PVM)
Kitos paskirties pastatas (jeigu taikoma)
Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis
Bendra suma (Kitos paskirties pastatas (jeigu taikoma), Eur be PVM)
Teritorija
Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis
Bendra suma (teritorija, Eur be PVM)
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas (VS) Specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į objekto ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus Objektų, patalpų, erdvių, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus , normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Turi būti užtikrinta, kad visos siūlomos įdiegti ir naudoti sistemos po Sutarties užbaigimo galėtų būti remontuojamos arba prižiūrimos ne vienintelio rinkos dalyvio.